## Sheet1
Floor | Height change from previous reading | Meter # | dial counts | calibration factor | gz | Δgz = gz - gz,1 | gfa = Δgz/Δh
| (m) |  |  | (mgal count-1) | mgal | (mgal) | (mgal m-1)
0 | 0 | G363 | 3363.537
0 | 0 | G37 | 3357.499
1 | 5.8 | G37 | 3354.224
2 | 4.3 | G37 | 3352.402
3 | 4.005 | G37 | 3351.09
4 | 3.995 | G37 | 3350.01
0 | -18.1 | G37 | 3355.155
1 | 5.8 | G37 | 3353.566
2 | 4.3 | G37 | 3352.272
3 | 4.005 | G37 | 3351.174
4 | 3.995 | G37 | 3350.028
0 | 0 | G37 | 3346.633
1 | 5.75 | G37 | 3348.15
2 | 4.35 | G37 | 3343.671
3 | 4.1 | G37 | 3342.374
4 | 4.1 | G37 | 3341.416
0 | -18.3 | G37 | 3344.92